## Calibration
Samples |  | Official method |  |  |  | Portable system
Codes | Description | Free acidity (% ac. oleic) | Mean | Standard Deviation | RSD | Conductance at 23.5 °C (uS) | Mean | Standard Deviation | RSD
A | Refined sunflower oil (no oleic acid was added) | 0.095381 | 0.099853 | 0.011284 | 11.3008 | 0.79133 | 0.79075 | 0.034212 | 4.3266
|  | 0.11269 |  |  |  | 0.82466
|  | 0.09149 |  |  |  | 0.75624
B | Refined sunflower oil + 0.25% oleic acid | 0.38439 | 0.35503 | 0.025543 | 7.1947 | 1.645 | 1.5791 | 0.062753 | 3.974
|  | 0.33791 |  |  |  | 1.5722
|  | 0.34278 |  |  |  | 1.5201
C | Refined sunflower oil + 1.25% oleic acid | 1.4251 | 1.4231 | 0.042845 | 3.0106 | 3.4062 | 3.3641 | 0.04406 | 1.3097
|  | 1.465 |  |  |  | 3.3678
|  | 1.3793 |  |  |  | 3.3183
D | Refined sunflower oil + 2.50% oleic acid | 2.6645 | 2.6106 | 0.049199 | 1.8845 | 4.3708 | 4.3535 | 0.09757 | 2.2412
|  | 2.5681 |  |  |  | 4.2484
|  | 2.5994 |  |  |  | 4.4412
E | Refined sunflower oil + 3.75% oleic acid | 3.8127 | 3.829 | 0.037827 | 0.98791 | 5.3588 | 5.3984 | 0.045617 | 0.84502
|  | 3.802 |  |  |  | 5.3881
|  | 3.8722 |  |  |  | 5.4482

## LOD and LOQ
Samples |  | Official method | [5 empty] | Portable system
Codes | Description | Free acidity (% ac. oleic) | Mean | Standard Deviation | RSD | Square root of free acidity | Standard Deviation | Conductance at 23.5 °C (uS) | Mean | Standard Deviation | RSD
A | Refined sunflower oil (no oleic acid was added) | 0.095381 | 0.099853 | 0.011284 | 11.3008 | 0.30884 | 0.01763 | 0.79133 | 0.79075 | 0.034212 | 4.3266
|  | 0.11269 |  |  |  | 0.33569 |  | 0.82466
|  | 0.09149 |  |  |  | 0.30247 |  | 0.75624
B | Refined sunflower oil + 0.25% oleic acid | 0.38439 | 0.35503 | 0.025543 | 7.1947 | 0.61999 | 0.021235 | 1.645 | 1.5791 | 0.062753 | 3.974
|  | 0.33791 |  |  |  | 0.5813 |  | 1.5722
|  | 0.34278 |  |  |  | 0.58548 |  | 1.5201
C | Refined sunflower oil + 1.25% oleic acid | 1.4251 | 1.4231 | 0.042845 | 3.0106 | 1.1938 | 0.017969 | 3.4062 | 3.3641 | 0.04406 | 1.3097
|  | 1.465 |  |  |  | 1.2104 |  | 3.3678
|  | 1.3793 |  |  |  | 1.1745 |  | 3.3183
D | Refined sunflower oil + 2.50% oleic acid | 2.6645 | 2.6106 | 0.049199 | 1.8845 | 1.6323 | 0.015202 | 4.3708 | 4.3535 | 0.09757 | 2.2412
|  | 2.5681 |  |  |  | 1.6025 |  | 4.2484
|  | 2.5994 |  |  |  | 1.6123 |  | 4.4412
E | Refined sunflower oil + 3.75% oleic acid | 3.8127 | 3.829 | 0.037827 | 0.98791 | 1.9526 | 0.0096532 | 5.3588 | 5.3984 | 0.045617 | 0.84502
|  | 3.802 |  |  |  | 1.9499 |  | 5.3881
|  | 3.8722 |  |  |  | 1.9678 |  | 5.4482

## Inter-day precision
Day of analysis | Sample code | Conductance at 23.5 °C (uS) | Free acidity | Mean | Standard Deviation | RSD
1 | EVOO_2 | 1.5244 | 0.339 | 0.30867 | 0.02761 | 8.945
|  | 1.4343 | 0.302
|  | 1.3924 | 0.285
2 | EVOO_2 | 1.5651 | 0.341 | 0.335 | 0.006 | 1.791
|  | 1.5433 | 0.329
|  | 1.5518 | 0.335
3 | EVOO_2 | 1.5715 | 0.341 | 0.31767 | 0.021385 | 6.732
|  | 1.5253 | 0.313
|  | 1.4817 | 0.299
Day of analysis | Sample code | Conductance at 23.5 °C (uS) | Free acidity | Mean | Standard Deviation | RSD
1 | EVOO_19 | 1.3603 | 0.258 | 0.273 | 0.017349 | 6.3551
|  | 1.3886 | 0.269
|  | 1.4384 | 0.292
2 | EVOO_19 | 1.2778 | 0.24 | 0.25067 | 0.010504 | 4.1904
|  | 1.3359 | 0.261
|  | 1.3146 | 0.251
3 | EVOO_19 | 1.4461 | 0.298 | 0.26967 | 0.028501 | 10.5691
|  | 1.2795 | 0.241
|  | 1.3674 | 0.27
Day of analysis | Sample code | Conductance at 23.5 °C (uS) | Free acidity | Mean | Standard Deviation | RSD
1 | VOO_1 | 3.0186 | 1.226 | 1.3037 | 0.087843 | 6.7381
|  | 3.2383 | 1.399
|  | 3.084 | 1.286
2 | VOO_1 | 3.1411 | 1.315 | 1.2927 | 0.021548 | 1.667
|  | 3.0843 | 1.272
|  | 3.097 | 1.291
3 | VOO_1 | 3.1444 | 1.322 | 1.3147 | 0.0066583 | 0.50647
|  | 3.1271 | 1.313
|  | 3.125 | 1.309
Day of analysis | Sample code | Conductance at 23.5 °C (uS) | Free acidity | Mean | Standard Deviation | RSD
1 | VOO_6 | 3.742 | 1.861 | 1.764 | 0.1213 | 6.8763
|  | 3.6794 | 1.803
|  | 3.4948 | 1.628
2 | VOO_6 | 3.5887 | 1.708 | 1.7923 | 0.081648 | 4.5554
|  | 3.6697 | 1.798
|  | 3.7496 | 1.871
3 | VOO_6 | 3.5561 | 1.699 | 1.7507 | 0.051501 | 2.9418
|  | 3.6659 | 1.802
|  | 3.6161 | 1.751
Day of analysis | Sample code | Conductance at 23.5 °C (uS) | Free acidity | Mean | Standard Deviation | RSD
1 | LOO_1 | 4.4288 | 2.598 | 2.3863 | 0.32099 | 13.4512
|  | 3.8822 | 2.017
|  | 4.3852 | 2.544
2 | LOO_1 | 4.3514 | 2.513 | 2.494 | 0.17826 | 7.1476
|  | 4.1661 | 2.307
|  | 4.4709 | 2.662
3 | LOO_1 | 4.2103 | 2.358 | 2.4663 | 0.10561 | 4.2822
|  | 4.4046 | 2.569
|  | 4.3165 | 2.472
Day of analysis | Sample code | Conductance at 23.5 °C (uS) | Free acidity | Mean | Standard Deviation | RSD
1 | LOO_3 | 5.7431 | 4.35 | 4.4913 | 0.16726 | 3.7242
|  | 5.814 | 4.448
|  | 5.9661 | 4.676
2 | LOO_3 | 6.0243 | 4.771 | 4.5927 | 0.2468 | 5.3737
|  | 5.9794 | 4.696
|  | 5.723 | 4.311
3 | LOO_3 | 5.806 | 4.441 | 4.422 | 0.040951 | 0.92608
|  | 5.7618 | 4.375
|  | 5.8182 | 4.45

## Intra-day precision
Sample code | Conductance at 23.5 °C (uS) | Free acidity | Mean | Standard Deviation | RSD
EVOO_1 | 1.0933 | 0.183 | 0.176 | 0.0075498 | 4.2897
| 1.0765 | 0.177
| 1.0473 | 0.168
EVOO_2 | 1.5244 | 0.339 | 0.30867 | 0.02761 | 8.945
| 1.4343 | 0.302
| 1.3924 | 0.285
EVOO_3 | 1.2824 | 0.24 | 0.25067 | 0.010504 | 4.1904
| 1.34 | 0.261
| 1.3134 | 0.251
EVOO_4 | 1.8003 | 0.449 | 0.43367 | 0.013317 | 3.0707
| 1.7669 | 0.425
| 1.7389 | 0.427
EVOO_5 | 1.5067 | 0.321 | 0.297 | 0.020809 | 7.0063
| 1.4201 | 0.286
| 1.4145 | 0.284
EVOO_6 | 1.2546 | 0.225 | 0.22067 | 0.01115 | 5.0531
| 1.2702 | 0.229
| 1.2054 | 0.208
EVOO_7 | 1.1828 | 0.199 | 0.17567 | 0.020306 | 11.5594
| 1.073 | 0.166
| 1.0608 | 0.162
EVOO_8 | 1.5001 | 0.307 | 0.287 | 0.037269 | 12.9858
| 1.3297 | 0.244
| 1.5017 | 0.31
EVOO_9 | 1.4579 | 0.291 | 0.289 | 0.012124 | 4.1953
| 1.405 | 0.276
| 1.4736 | 0.3
EVOO_10 | 1.7984 | 0.458 | 0.46867 | 0.011015 | 2.3503
| 1.8232 | 0.468
| 1.8758 | 0.48
EVOO_11 | 1.5765 | 0.341 | 0.31767 | 0.021385 | 6.732
| 1.5137 | 0.313
| 1.4751 | 0.299
EVOO_12 | 1.7061 | 0.399 | 0.40667 | 0.022502 | 5.5332
| 1.6868 | 0.389
| 1.775 | 0.432
EVOO_13 | 1.3356 | 0.246 | 0.23633 | 0.015885 | 6.7214
| 1.3288 | 0.245
| 1.2501 | 0.218
EVOO_14 | 1.4772 | 0.298 | 0.26967 | 0.028501 | 10.5691
| 1.3232 | 0.241
| 1.3979 | 0.27
EVOO_15 | 1.495 | 0.317 | 0.322 | 0.015133 | 4.6996
| 1.4792 | 0.31
| 1.5513 | 0.339
EVOO_16 | 1.561 | 0.35 | 0.34733 | 0.0073711 | 2.1222
| 1.5357 | 0.339
| 1.5716 | 0.353
EVOO_17 | 1.0525 | 0.164 | 0.18267 | 0.016442 | 9.001
| 1.1343 | 0.189
| 1.1528 | 0.195
EVOO_18 | 1.0344 | 0.159 | 0.153 | 0.011269 | 7.3656
| 0.96947 | 0.14
| 1.0396 | 0.16
EVOO_19 | 1.3603 | 0.258 | 0.273 | 0.017349 | 6.3551
| 1.3886 | 0.269
| 1.4384 | 0.292
EVOO_20 | 1.2851 | 0.239 | 0.235 | 0.004 | 1.7021
| 1.2633 | 0.231
| 1.2759 | 0.235
VOO_1 | 3.0186 | 1.226 | 1.3037 | 0.087843 | 6.7381
| 3.2383 | 1.399
| 3.084 | 1.286
VOO_2 | 3.1382 | 1.315 | 1.2927 | 0.021548 | 1.667
| 3.0843 | 1.272
| 3.1091 | 1.291
VOO_3 | 2.6384 | 0.947 | 0.879 | 0.072333 | 8.229
| 2.5575 | 0.887
| 2.4293 | 0.803
VOO_4 | 2.9544 | 1.169 | 1.114 | 0.05009 | 4.4964
| 2.8253 | 1.071
| 2.869 | 1.102
VOO_5 | 2.9776 | 1.19 | 1.222 | 0.045431 | 3.7178
| 2.9926 | 1.202
| 3.0897 | 1.274
VOO_6 | 3.742 | 1.861 | 1.764 | 0.1213 | 6.8763
| 3.6794 | 1.803
| 3.4948 | 1.628
VOO_7 | 3.742 | 1.828 | 1.9013 | 0.065256 | 3.4321
| 3.6794 | 1.923
| 3.4948 | 1.953
LOO_1 | 4.4288 | 2.598 | 2.3863 | 0.32099 | 13.4512
| 3.8822 | 2.017
| 4.3852 | 2.544
LOO_2 | 5.8046 | 4.441 | 4.422 | 0.040951 | 0.92608
| 5.7627 | 4.375
| 5.8071 | 4.45
LOO_3 | 5.7431 | 4.35 | 4.4913 | 0.16726 | 3.7242
| 5.814 | 4.448
| 5.9661 | 4.676

## Accuracy
| Portable system |  | Official method
Sample code | Mean | Standard Deviation | Mean | Standard Deviation
EVOO_1 | 0.176 | 0.0075498 | 0.25 | 0.00875
EVOO_2 | 0.30867 | 0.02761 | 0.34 | 0.015232
EVOO_3 | 0.25067 | 0.010504 | 0.28 | 0.010276
EVOO_4 | 0.43367 | 0.013317 | 0.27 | 0.010422
EVOO_5 | 0.297 | 0.020809 | 0.25 | 0.009475
EVOO_6 | 0.22067 | 0.01115 | 0.25 | 0.008825
EVOO_7 | 0.17567 | 0.020306 | 0.25 | 0.009275
EVOO_8 | 0.287 | 0.037269 | 0.37 | 0.015355
EVOO_9 | 0.289 | 0.012124 | 0.34 | 0.012036
EVOO_10 | 0.46867 | 0.011015 | 0.27 | 0.009693
EVOO_11 | 0.31767 | 0.021385 | 0.33 | 0.013959
EVOO_12 | 0.40667 | 0.022502 | 0.42 | 0.015876
EVOO_13 | 0.23633 | 0.015885 | 0.28 | 0.011172
EVOO_14 | 0.26967 | 0.028501 | 0.28 | 0.00966
EVOO_15 | 0.322 | 0.015133 | 0.44 | 0.017424
EVOO_16 | 0.34733 | 0.0073711 | 0.35 | 0.012285
EVOO_17 | 0.18267 | 0.016442 | 0.28 | 0.009716
EVOO_18 | 0.153 | 0.011269 | 0.22 | 0.008778
EVOO_19 | 0.273 | 0.017349 | 0.39 | 0.017511
EVOO_20 | 0.235 | 0.004 | 0.31 | 0.011687
VOO_1 | 1.3037 | 0.087843 | 1.3621 | 0.016919
VOO_2 | 1.2927 | 0.021548 | 1.3808 | 0.027904
VOO_3 | 0.879 | 0.072333 | 1.0487 | 0.0082898
VOO_4 | 1.114 | 0.05009 | 1.3255 | 0.0010029
VOO_5 | 1.222 | 0.045431 | 0.98648 | 0.0008545
VOO_6 | 1.764 | 0.1213 | 1.8748 | 0.0136
VOO_7 | 1.9013 | 0.065256 | 2.8106 | 0.015636
LOO_1 | 2.3863 | 0.32099 | 2.5637 | 0.0031338
LOO_2 | 4.422 | 0.040951 | 6.635 | 0.048622
LOO_3 | 4.4913 | 0.16726 | 5.6718 | 0.007276