## Calibration
Samples		Official method				Portable system
Codes	Description	Free acidity (% ac. oleic)	Mean	Standard Deviation	RSD	Conductance at 23.5 °C (uS)	Mean	Standard Deviation	RSD
A	Refined sunflower oil (no oleic acid was added)	0,10	0,10	0,01	11,30	0,79	0,79	0,03	4,33
		0,11				0,82
		0,09				0,76
B	Refined sunflower oil + 0.25% oleic acid	0,38	0,36	0,03	7,19	1,65	1,58	0,06	3,97
		0,34				1,57
		0,34				1,52
C	Refined sunflower oil + 1.25% oleic acid	1,43	1,42	0,04	3,01	3,41	3,36	0,04	1,31
		1,46				3,37
		1,38				3,32
D	Refined sunflower oil + 2.50% oleic acid	2,66	2,61	0,05	1,88	4,37	4,35	0,10	2,24
		2,57				4,25
		2,60				4,44
E	Refined sunflower oil + 3.75% oleic acid	3,81	3,83	0,04	0,99	5,36	5,40	0,05	0,85
		3,80				5,39
		3,87				5,45

## LOD and LOQ
Samples		Official method					Portable system
Codes	Description	Free acidity (% ac. oleic)	Mean	Standard Deviation	RSD	Square root of free acidity	Standard Deviation	Conductance at 23.5 °C (uS)	Mean	Standard Deviation	RSD
A	Refined sunflower oil (no oleic acid was added)	0,10	0,10	0,01	11,30	0,31	0,02	0,791	0,79	0,03	4,33
		0,11				0,34		0,825
		0,09				0,30		0,756
B	Refined sunflower oil + 0.25% oleic acid	0,38	0,36	0,03	7,19	0,62	0,02	1,645	1,58	0,06	3,97
		0,34				0,58		1,572
		0,34				0,59		1,520
C	Refined sunflower oil + 1.25% oleic acid	1,43	1,42	0,04	3,01	1,19	0,02	3,406	3,36	0,04	1,31
		1,46				1,21		3,368
		1,38				1,17		3,318
D	Refined sunflower oil + 2.50% oleic acid	2,66	2,61	0,05	1,88	1,63	0,02	4,371	4,35	0,10	2,24
		2,57				1,60		4,248
		2,60				1,61		4,441
E	Refined sunflower oil + 3.75% oleic acid	3,81	3,83	0,04	0,99	1,95	0,01	5,359	5,40	0,05	0,85
		3,80				1,95		5,388
		3,87				1,97		5,448

## Inter-day precision
Day of analysis	Sample code	Conductance at 23.5 °C (uS)	Free acidity	Mean	Standard Deviation	RSD
1	EVOO_2	1,524	0,34	0,31	0,03	8,95
		1,434	0,30
		1,392	0,29
2	EVOO_2	1,565	0,34	0,34	0,01	1,79
		1,543	0,33
		1,552	0,34
3	EVOO_2	1,572	0,34	0,32	0,02	6,73
		1,525	0,31
		1,482	0,30

Day of analysis	Sample code	Conductance at 23.5 °C (uS)	Free acidity	Mean	Standard Deviation	RSD
1	EVOO_19	1,360	0,26	0,27	0,02	6,36
		1,389	0,27
		1,438	0,29
2	EVOO_19	1,278	0,24	0,25	0,01	4,19
		1,336	0,26
		1,315	0,25
3	EVOO_19	1,446	0,30	0,27	0,03	10,57
		1,280	0,24
		1,367	0,27

Day of analysis	Sample code	Conductance at 23.5 °C (uS)	Free acidity	Mean	Standard Deviation	RSD
1	VOO_1	3,019	1,23	1,30	0,09	6,74
		3,238	1,40
		3,084	1,29
2	VOO_1	3,141	1,32	1,29	0,02	1,67
		3,084	1,27
		3,097	1,29
3	VOO_1	3,144	1,32	1,31	0,01	0,51
		3,127	1,31
		3,125	1,31

Day of analysis	Sample code	Conductance at 23.5 °C (uS)	Free acidity	Mean	Standard Deviation	RSD
1	VOO_6	3,742	1,86	1,76	0,12	6,88
		3,679	1,80
		3,495	1,63
2	VOO_6	3,589	1,71	1,79	0,08	4,56
		3,670	1,80
		3,750	1,87
3	VOO_6	3,556	1,70	1,75	0,05	2,94
		3,666	1,80
		3,616	1,75

Day of analysis	Sample code	Conductance at 23.5 °C (uS)	Free acidity	Mean	Standard Deviation	RSD
1	LOO_1	4,429	2,60	2,39	0,32	13,45
		3,882	2,02
		4,385	2,54
2	LOO_1	4,351	2,51	2,49	0,18	7,15
		4,166	2,31
		4,471	2,66
3	LOO_1	4,210	2,36	2,47	0,11	4,28
		4,405	2,57
		4,317	2,47

Day of analysis	Sample code	Conductance at 23.5 °C (uS)	Free acidity	Mean	Standard Deviation	RSD
1	LOO_3	5,743	4,35	4,49	0,17	3,72
		5,814	4,45
		5,966	4,68
2	LOO_3	6,024	4,77	4,59	0,25	5,37
		5,979	4,70
		5,723	4,31
3	LOO_3	5,806	4,44	4,42	0,04	0,93
		5,762	4,38
		5,818	4,45

## Intra-day precision
Sample code	Conductance at 23.5 °C (uS)	Free acidity	Mean	Standard Deviation	RSD
EVOO_1	1,093	0,18	0,18	0,01	4,29
	1,076	0,18
	1,047	0,17
EVOO_2	1,524	0,34	0,31	0,03	8,95
	1,434	0,30
	1,392	0,29
EVOO_3	1,282	0,24	0,25	0,01	4,19
	1,340	0,26
	1,313	0,25
EVOO_4	1,800	0,45	0,43	0,01	3,07
	1,767	0,43
	1,739	0,43
EVOO_5	1,507	0,32	0,30	0,02	7,01
	1,420	0,29
	1,414	0,28
EVOO_6	1,255	0,23	0,22	0,01	5,05
	1,270	0,23
	1,205	0,21
EVOO_7	1,183	0,20	0,18	0,02	11,56
	1,073	0,17
	1,061	0,16
EVOO_8	1,500	0,31	0,29	0,04	12,99
	1,330	0,24
	1,502	0,31
EVOO_9	1,458	0,29	0,29	0,01	4,20
	1,405	0,28
	1,474	0,30
EVOO_10	1,798	0,46	0,47	0,01	2,35
	1,823	0,47
	1,876	0,48
EVOO_11	1,576	0,34	0,32	0,02	6,73
	1,514	0,31
	1,475	0,30
EVOO_12	1,706	0,40	0,41	0,02	5,53
	1,687	0,39
	1,775	0,43
EVOO_13	1,336	0,25	0,24	0,02	6,72
	1,329	0,25
	1,250	0,22
EVOO_14	1,477	0,30	0,27	0,03	10,57
	1,323	0,24
	1,398	0,27
EVOO_15	1,495	0,32	0,32	0,02	4,70
	1,479	0,31
	1,551	0,34
EVOO_16	1,561	0,35	0,35	0,01	2,12
	1,536	0,34
	1,572	0,35
EVOO_17	1,053	0,16	0,18	0,02	9,00
	1,134	0,19
	1,153	0,20
EVOO_18	1,034	0,16	0,15	0,01	7,37
	0,969	0,14
	1,040	0,16
EVOO_19	1,360	0,26	0,27	0,02	6,36
	1,389	0,27
	1,438	0,29
EVOO_20	1,285	0,24	0,24	0,00	1,70
	1,263	0,23
	1,276	0,24
VOO_1	3,019	1,23	1,30	0,09	6,74
	3,238	1,40
	3,084	1,29
VOO_2	3,138	1,32	1,29	0,02	1,67
	3,084	1,27
	3,109	1,29
VOO_3	2,638	0,95	0,88	0,07	8,23
	2,557	0,89
	2,429	0,80
VOO_4	2,954	1,17	1,11	0,05	4,50
	2,825	1,07
	2,869	1,10
VOO_5	2,978	1,19	1,22	0,05	3,72
	2,993	1,20
	3,090	1,27
VOO_6	3,742	1,86	1,76	0,12	6,88
	3,679	1,80
	3,495	1,63
VOO_7	3,742	1,83	1,90	0,07	3,43
	3,679	1,92
	3,495	1,95
LOO_1	4,429	2,60	2,39	0,32	13,45
	3,882	2,02
	4,385	2,54
LOO_2	5,805	4,44	4,42	0,04	0,93
	5,763	4,38
	5,807	4,45
LOO_3	5,743	4,35	4,49	0,17	3,72
	5,814	4,45
	5,966	4,68

## Accuracy
	Portable system		Official method
Sample code	Mean	Standard Deviation	Mean	Standard Deviation
EVOO_1	0,18	0,01	0,25	0,01
EVOO_2	0,31	0,03	0,34	0,02
EVOO_3	0,25	0,01	0,28	0,01
EVOO_4	0,43	0,01	0,27	0,01
EVOO_5	0,30	0,02	0,25	0,01
EVOO_6	0,22	0,01	0,25	0,01
EVOO_7	0,18	0,02	0,25	0,01
EVOO_8	0,29	0,04	0,37	0,02
EVOO_9	0,29	0,01	0,34	0,01
EVOO_10	0,47	0,01	0,27	0,01
EVOO_11	0,32	0,02	0,33	0,01
EVOO_12	0,41	0,02	0,42	0,02
EVOO_13	0,24	0,02	0,28	0,01
EVOO_14	0,27	0,03	0,28	0,01
EVOO_15	0,32	0,02	0,44	0,02
EVOO_16	0,35	0,01	0,35	0,01
EVOO_17	0,18	0,02	0,28	0,01
EVOO_18	0,15	0,01	0,22	0,01
EVOO_19	0,27	0,02	0,39	0,02
EVOO_20	0,24	0,00	0,31	0,01
VOO_1	1,30	0,09	1,36	0,02
VOO_2	1,29	0,02	1,38	0,03
VOO_3	0,88	0,07	1,05	0,01
VOO_4	1,11	0,05	1,33	0,00
VOO_5	1,22	0,05	0,99	0,00
VOO_6	1,76	0,12	1,87	0,01
VOO_7	1,90	0,07	2,81	0,02
LOO_1	2,39	0,32	2,56	0,00
LOO_2	4,42	0,04	6,64	0,05
LOO_3	4,49	0,17	5,67	0,01